# Сведения об оснащенности средствами измерения Экспертной организации Общества с ограниченной ответственностью

# «Инженерный центр «Экспертиза технических устройств на опасном производственном объекте»

| № п/п | Наименование определяемых (измеряемых) характеристик (параметров) продукции | Наименование СИ, тип (марка), регистрационный номер в Федеральном информационном фонде по обеспечению единства измерений (при наличии) | Изготовитель (страна, наименование организации, год выпуска) | Год ввода СИ в эксплуатацию, заводской номер, инвентарный номер | Метрологические характеристики СИ |  | Сведения о результатах поверки СИ в Федеральном информационном фонде по обеспечению единства измерений (номер, дата, срок действия) | Право собственности или иное законное основание, предусматривающее право владения и пользования (реквизиты подтверждающих документов) | Место установки или хранения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | диапазон измерений | класс точности (разряд), погрешность и (или) неопределен-ность (класс, разряд) |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Наружные углы | Угломер с нониусом типа 4 УМ, рег. № 2437-13 | Россия, ЗАО Кировский завод «Красный инструментальщик», 2013 г. | 2019 г., зав. № 31730, инв. № 1 | (0 - 180)º | ПГ ± 10' | Свидетельство о поверке № С-ВЬ/02-11-2023/291617887 от 02.11.2023 г. до 01.11.2024 г. | В собственности, товарная накладная № 17 от 27.01.2014 г. | г. Ульяновск, ул. Отрадная, д. 83А, помещение 16 |
| 2 | Относительная влажность, температура и атмосферное давление | Термогигрометр «ИВА-6Н-Д», рег. № 46434-11 | Россия, ООО НПК «МИКРО- ФОР», 2014 г. | 2019 г., зав. № 0В91, инв. № 2 | (0 - 98) % [(-20) - 60] °С (700-1100) гПа | ПГ ± 2 % ПГ ± 0,3 °С ПГ ± 2,5 гПа | Свидетельство о поверке № С-ВЬ/04-07-2023/259199607 от 04.07.2023 г. до 03.07.2024 г. | В собственности, товарная накладная № 0057 от 29.01.2014 г. | г. Ульяновск, ул. Отрадная, д. 83А, помещение 16 |
| 3 | Сопротивление изоляции | Мегаомметр ЭС0202/2-Г, рег. № 14883-95 | Украина, ПАО «Уманский завод «Мегомметр», 2013 г. | 2019 г., зав. № 25811, инв. № 3 | (0 - 10000) МОм | ПГ ± 15 % | Свидетельство о поверке № С-ВЬ/29-01-2024/312509420 от 29.01.2024 г. до 28.01.2025 г. | В собственности, товарная накладная № 544 от 10.02.2014 г. | г. Ульяновск, ул. Отрадная, д. 83А, помещение 16 |
| 4 | Освещенность | Люксметр «ТКА-ЛЮКС», рег. № 20040-11 | Россия, ООО «Научно- техническое предприятие «ТКА», 2013 г. | 2019 г., зав. № 336040, инв. № 4 | (1 - 2×105) лк | ПГ ± 6 % | Свидетельство о поверке № С-ВЬ/04-07-2023/258673654 от 04.07.2023 г. до 03.07.2024 г. | В собственности, товарная накладная № 544 от 10.02.2014 г. | г. Ульяновск, ул. Отрадная, д. 83А, помещение 16 |
| 5 | Скорость | Тахометр TESTO 470, рег. № 48431-11 | Германия, TESTO AG, 2013 г. | 2019 г., зав. № 1347009, инв. № 5 | (20 – 99999) об/мин (0,1 - 33,3) м/с | ПГ ± 0,05 % | Свидетельство о поверке № С-ВЬ/07-11-2023/292216059 от 07.11.2023 г. до 06.11.2024 г. | В собственности, товарная накладная № 544 от 10.02.2014 г. | г. Ульяновск, ул. Отрадная, д. 83А, помещение 16 |
| 6 | Расстояние | Дальномер лазерный Leica Disto D2, рег. № 38321-08 | Швейцария, Leica Geosystems AG, 2014 г. | 2019 г., зав. № 0632243932, инв. № 6 | (0,05 - 60,0) м | ПГ ± 1,5 мм | Свидетельство о поверке № С-ВЬ/30-01-2024/312792930 от 30.01.2024 г. до 29.01.2025 г. | В собственности, товарная накладная № 544 от 10.02.2014 г. | г. Ульяновск, ул. Отрадная, д. 83А, помещение 16 |
| 7 | Напряжение переменного тока, полное сопротивление цепи «фаза-нуль», переходное сопротивление | Измеритель параметров цепей электропитания зданий MZC-304, рег. № 47341-11 | Польша, SONEL S.A., 2013 г. | 2019 г., зав. № AF1482, инв. № 7 | (0 - 299,9) В (300 - 500) В (0 – 1999) Ом (0 – 400) Ом | ПГ ± (2·10-2 ·Uизм + 6 е.м.р.) ПГ ± (2·10-2 ·Uизм + 2 е.м.р.) ПГ ± (5·10-2 ·Zизм + 3 е.м.р.) ПГ ± (3·10-2 ·Rизм + 3 е.м.р.) | Свидетельство о поверке № С-ВЬ/17-07-2023/262445573 от 17.07.2023 г. до 16.07.2024 г. | В собственности, товарная накладная № 544 от 10.02.2014 г. | г. Ульяновск, ул. Отрадная, д. 83А, помещение 16 |
| 8 | Вертикальные линейные ускорения и линейные скорости | Акселерометр персональный специалиста по лифтам PALS, рег. № 51474-12 | Россия, ООО «ЛифтСпас», 2014 г. | 2019 г., зав. № 000184, инв. № 9 | [(-10) - 10] м/с2 [(-10) - 10] м/с | (0,1 ± 0,02а) м/с2 (0,1 ± 0,05v) м/с | Свидетельство о поверке № С-В/05-02-2024/314208411 от 05.02.2024 г. до 04.02.2025 г. | В собственности, товарная накладная № 9 от 27.06.2014 г. | г. Ульяновск, ул. Отрадная, д. 83А, помещение 16 |
| 9 | Интервал времени | Секундомер механический СОПпр-2а-3-000, рег. № 11519-11 | Россия, ОАО «Златоустовс-кий часовой завод», 2014 г. | 2019 г., зав. № 5123, инв. №10 | (0 - 30) мин | КТ3; ПГ± 6 с | Свидетельство о поверке № С-ВЬ/09-11-2023/293364993 от 09.11.2023 г. до 08.11.2024 г. | В собственности, товарная накладная № 2353 от 19.08.2014 г. | г. Ульяновск, ул. Отрадная, д. 83А, помещение 16 |
| 10 | Напряжение переменного тока, полное сопротивление цепи «фаза-нуль», переходное сопротивление | Измеритель параметров цепей электропитания зданий MZC-304, рег. № 47341-11 | Польша, SONEL S.A., 2015 г. | 2019 г., зав. № AF3025, инв. № 11 | (0 - 299,9) В (300 - 500) В (0 – 1999) Ом (0 – 400) Ом | ПГ ± (2·10-2 ·Uизм + 6 е.м.р.) ПГ ± (2·10-2 ·Uизм + 2 е.м.р.) ПГ ± (5·10-2 ·Zизм + 3 е.м.р.) ПГ ± (3·10-2 ·Rизм + 3 е.м.р.) | Свидетельство о поверке № С-ВЬ/29-01-2024/312792956 от 29.01.2024 г. до 28.01.2025 г. | В собственности, товарная накладная № 1756 от 07.07.2015 г. | г. Ульяновск, ул. Отрадная, д. 83А, помещение 16 |
| 11 | Сопротивление изоляции | Измеритель сопротивления изоляции и электрических параметров DT-5505, рег. № 56018-13 | Китай, «Shenzhen Everbest Machinery Industry Co., Ltd», 2015 г. | 2019 г., зав. № 150102185, инв. № 13 | (1,0 – 4,0) МОм (4,0 – 40,0) МОм (4,0 – 400,0) МОм (400,0 - 4000) МОм | ПГ ± (0,03·Rизм + 10·k) ПГ ± (0,02·Rизм + 10·k) ПГ ± (0,02·Rизм + 5·k) ПГ ± (0,04·Rизм + 5·k) | Свидетельство о поверке № С-ВЬ/29-01-2024/313223857 от 29.01.2024 г. до 28.01.2025 г. | В собственности, товарная накладная № 1756 от 07.07.2015 г. | г. Ульяновск, ул. Отрадная, д. 83А, помещение 16 |
| 12 | Наружные и внутренние размеры | Штангенциркуль ШЦ-I-150, рег. № 260-05 | Россия, ОАО «Ставропольский инструмен- тальный завод», 2015 г. | 2019 г., зав. № 60820948, инв. № 14 | (0 - 150) мм | КТ1; ПГ ± 0,05 мм | Свидетельство о поверке № С-ВЬ/30-01-2024/312792937 от 30.01.2024 г. до 29.01.2025 г. | В собственности, счет-фактура № 00001574 от 22.07.2015 г. | г. Ульяновск, ул. Отрадная, д. 83А, помещение 16 |
| 13 | Наружные и внутренние размеры | Штангенциркуль ШЦ-I-150, рег. № 260-05 | Россия, ОАО «Ставропольский инструмен- тальный завод», 2015 г. | 2019 г., зав. № 60634971, инв. № 15 | (0 - 150) мм | КТ1; ПГ ± 0,05 мм | Свидетельство о поверке № С-ВЬ/30-01-2024/312792935 от 30.01.2024 г. до 29.01.2025 г. | В собственности, счет-фактура № 00001574 от 22.07.2015 г. | г. Ульяновск, ул. Отрадная, д. 83А, помещение 16 |
| 14 | Наружные и внутренние углы | Угломер c нониусом тип 3-5, рег. № 32165-11 | Украина, ПНВП «Микротех», 2015 г. | 2019 г., зав. № 4-8022664, инв. № 18 | (0 - 360)º (40 - 270)º | ПГ ± 5' | Свидетельство о поверке № С-ВЬ/11-07-2023/260870703 от 11.07.2023 г. до 10.07.2024 г. | В собственности, товарная накладная № 452 от 22.12.2015 г. | г. Ульяновск, ул. Отрадная, д. 83А, помещение 16 |
| 15 | Скорость | Тахометр универсальный ATT-6006, рег. № 27264-11 | Тайвань, Lutron Electronic Enterprise Co., Ltd, 2011 г. | 2019 г., зав. № AD.73691, инв. № 19 | (1 – 2×103) м/мин | ПГ ± (0,1 % ± 1 е.м.р.) | Свидетельство о поверке № С-ВЬ/07-11-2023/292216055 от 07.11.2023 г. до 06.11.2024 г. | В собственности, товарная накладная № 89 от 17.11.2017 г. | г. Ульяновск, ул. Отрадная, д. 83А, помещение 16 |
| 16 | Освещенность | Люксметр «ТКА-Люкс», рег. № 20040-05 | Россия, г. Санкт-Петербург, ООО «Научно- техническое предприятие «ТКА», 2005 г. | 2019 г., зав. № 313235, инв. № 20 | (1 - 2×105) лк | ПГ ± 6 % | Свидетельство о поверке № С-ВЬ/08-11-2023/293140433 от 08.11.2023 г. до 07.11.2024 г. | В собственности, товарная накладная № 89 от 17.11.2017 г. | г. Ульяновск, ул. Отрадная, д. 83А, помещение 16 |
| 17 | Расстояние | Дальномер лазерный RGK D60, рег. № 67788-17 | Китай, "HEFEI Survey Optical Instrument Co., Ltd", 2018 г. | 2019 г., зав. № 17G041257, инв. № 22 | (0,05 - 60,0) м | ПГ ± 2,0 мм | Свидетельство о поверке № С-ВЬ/02-11-2023/291617886 от 02.11.2023 г. до 01.11.2024 г. | В собственности, товарная накладная № 1887 от 29.03.2018 г. | г. Ульяновск, ул. Отрадная, д. 83А, помещение 16 |
| 18 | Измерение и разметка размеров | Штангенрейсмас ШР-200-0,05, рег. № 67056-17 | Россия, г. Челябинск, ООО НПП «ЧИЗ», 2019 г. | 2019 г., зав. № G10043, инв. № 23 | (0 - 200) мм | ПГ ± 0,05 мм | Свидетельство о поверке № С-ВЬ/30-01-2024/312792932 от 30.01.2024 г. до 29.01.2025 г. | В собственности, счет-фактура № 1231 от 14.05.2019 г. | г. Ульяновск, ул. Отрадная, д. 83А, помещение 16 |
| 19 | Относительная влажность, температура и атмосферное давление | Термогигрометр «ИВА-6Н-Д», рег. № 46434-11 | Россия, ООО НПК «МИКРО- ФОР», 2021 г. | 2021 г., зав. № 17400, инв. № 24 | (0 - 98) % [(-20) - 60] °С (700-1100) гПа | ПГ ± 2 % ПГ ± 0,3 °С ПГ ± 2,5 гПа | Свидетельство о поверке № С-ВЬ/12-10-2023/286215384 от 12.10.2023 г. до 11.10.2024 г. | В собственности, товарная накладная № 64 от 19.01.2021 г. | г. Ульяновск, ул. Отрадная, д. 83А, помещение 16 |
| 20 | Измерение и разметка размеров | Штангенрейсмас ШР-200-0,05, рег. № 67056-17 | Россия, г. Челябинск, ООО НПП «ЧИЗ», 2021 г. | 2021 г., зав. № I00653, инв. № 25 | (0 - 200) мм | ПГ ± 0,05 мм | Свидетельство о поверке № С-ВЬ/02-11-2023/291617888 от 02.11.2023 г. до 01.11.2024 г. | В собственности, счет-фактура № 237 от 05.02.2021 г. | г. Ульяновск, ул. Отрадная, д. 83А, помещение 16 |
| 21 | Линейные размеры | Линейка измерительная металлическая 300д, рег. № 66266-16 | Россия, г. Челябинск, ООО НПП «ЧИЗ», 2020 г. | 2021 г., зав. № Д15899, инв. № 26 | (0 - 300) мм | ПГ ± 0,10 мм | Свидетельство о поверке № С-ВЬ/02-11-2023/291617889 от 02.11.2023 г. до 01.11.2024 г. | В собственности, счет-фактура № 237 от 05.02.2021 г. | г. Ульяновск, ул. Отрадная, д. 83А, помещение 16 |
| 22 | Линейные размеры | Линейка измерительная металлическая 300д, рег. № 66266-16 | Россия, г. Челябинск, ООО НПП «ЧИЗ», 2020 г. | 2021 г., зав. № Д15900, инв. № 27 | (0 - 300) мм | ПГ ± 0,10 мм | Свидетельство о поверке № С-ВЬ/02-11-2023/291617890 от 02.11.2023 г. до 01.11.2024 г. | В собственности, счет-фактура № 237 от 05.02.2021 г. | г. Ульяновск, ул. Отрадная, д. 83А, помещение 16 |
| 23 | Вертикальные линейные ускорения и линейные скорости | Акселерометр персональный специалиста по лифтам PALS, рег. № 51474-12 | Россия, ООО «ЛифтСпас», 2017 г. | 2021 г., зав. № 000345, инв. № 28 | [(-10) - 10] м/с2 [(-10) - 10] м/с | (0,1 ± 0,02а) м/с2 (0,1 ± 0,05v) м/с | Свидетельство о поверке № С-В/07-11-2023/292485433 от 07.11.2023 г. до 06.11.2024 г. | В собственности, товарная накладная № 6 от 01.03.2021 г. | г. Ульяновск, ул. Отрадная, д. 83А, помещение 16 |
| 24 | Измерение и разметка размеров | Штангенрейсмас ШР-200-0,05, рег. № 67056-17 | Россия, г. Челябинск, ООО НПП «ЧИЗ», 2023 г. | 2023 г., зав. № В00452, инв. № 29 | (0 - 200) мм | ПГ ± 0,05 мм | Свидетельство о поверке № С-ВДЧ/14-03-2023/231865479 от 14.03.2023 г. до 13.03.2024 г. | В собственности, счет-фактура № 881 от 22.03.2023 г. | г. Ульяновск, ул. Отрадная, д. 83А, помещение 16 |
| 25 | Наружные и внутренние размеры | Штангенциркуль ШЦ-I-150, рег. № 72189-18 | Россия, г. Челябинск, ООО НПП «ЧИЗ», 2023 г. | 2023 г., зав. № 21101354, инв. № 30 | (0 - 150) мм | КТ1; ПГ ± 0,05 мм | Свидетельство о поверке № С-ВДЧ/14-03-2023/231865477 от 14.03.2023 г. до 13.03.2024 г. | В собственности, счет-фактура № 881 от 22.03.2023 г. | г. Ульяновск, ул. Отрадная, д. 83А, помещение 16 |
| 26 | Линейные размеры | Линейка измерительная металлическая 300д, рег. № 66266-16 | Россия, г. Челябинск, ООО НПП «ЧИЗ», 2023 г. | 2023 г., зав. № K3364, инв. № 31 | (0 - 300) мм | ПГ ± 0,10 мм | Свидетельство о поверке № С-ВДЧ/14-03-2023/231865478 от 14.03.2023 г. до 13.03.2024 г. | В собственности, счет-фактура № 881 от 22.03.2023 г. | г. Ульяновск, ул. Отрадная, д. 83А, помещение 16 |
| 27 | Относительная влажность, температура и атмосферное давление | Термогигрометр «ИВА-6А-Д», рег. № 82393-21 | Россия, ООО НПК «МИКРО- ФОР», 2023 г. | 2023 г., зав. № 27938, инв. № 32 | (0 - 98) % [(-20) - 50] °С (700-1100) гПа | ПГ ± 2 % ПГ ± 0,2 °С ПГ ± 2,0 гПа | Свидетельство о поверке № С-ДТТ/05-05-2023/244022789 от 05.05.2023 г. до 04.05.2024 г. | В собственности, счет-фактура № 8367 от 22.05.2023 г. | г. Ульяновск, ул. Отрадная, д. 83А, помещение 16 |
| 28 | Напряжение переменного тока, полное сопротивление цепи «фаза-нуль», переходное сопротивление | Измеритель параметров цепей электропитания зданий MZC-304, рег. № 47341-11 | Польша, SONEL S.A., 2023 г. | 2023 г., зав. № Е12880, инв. № 33 | (0 - 299,9) В (300 - 500) В (0 – 1999) Ом (0 – 400) Ом | ПГ ± (2·10-2 ·Uизм + 6 е.м.р.) ПГ ± (2·10-2 ·Uизм + 2 е.м.р.) ПГ ± (5·10-2 ·Zизм + 3 е.м.р.) ПГ ± (3·10-2 ·Rизм + 3 е.м.р.) | Свидетельство о поверке № С-ВВО/20-04-2023/240162097 от 20.04.2023 г. до 19.04.2024 г. | В собственности, счет-фактура № 8367 от 22.05.2023 г. | г. Ульяновск, ул. Отрадная, д. 83А, помещение 16 |
| 29 | Сопротивление изоляции | Измеритель сопротивления изоляции и электрических параметров DT-5505, рег. № 75069-19 | Китай, «Shenzhen Everbest Machinery Industry Co., Ltd», 2023 г. | 2023 г., зав. № 221119344, инв. № 34 | (1,0 – 4,0) МОм (4,0 – 40,0) МОм (4,0 – 400,0) МОм (400,0 - 4000) МОм | ПГ ± (0,03·Rизм + 10·k) ПГ ± (0,02·Rизм + 10·k) ПГ ± (0,02·Rизм + 5·k) ПГ ± (0,04·Rизм + 5·k) | Свидетельство о поверке № С-ДТЖ/09-03-2023/229169367 от 09.03.2023 г. до 08.03.2024 г. | В собственности, счет-фактура № 8367 от 22.05.2023 г. | г. Ульяновск, ул. Отрадная, д. 83А, помещение 16 |
| 30 | Расстояние | Дальномер лазерный RGK D60, рег. № 87359-22 | Китай, "HEFEI Survey Optical Instrument Co., Ltd", 2023 г. | 2023 г., зав. № 21L102761, инв. № 35 | (0,05 - 60,0) м | ПГ ± 2,0 мм | Свидетельство о поверке № С-ВЬ/30-01-2024/312792928 от 30.01.2024 г. до 29.01.2025 г. | В собственности, счет-фактура № 8367 от 22.05.2023 г. | г. Ульяновск, ул. Отрадная, д. 83А, помещение 16 |
| 31 | Скорость | Тахометр TESTO 470, рег. № 48431-11 | Германия, TESTO AG, 2023 г. | 2023 г., зав. № 2301082, инв. № 36 | (20 – 99999) об/мин (0,1 - 33,3) м/с | ПГ ± 0,05 % | Свидетельство о поверке № С-ДТЖ/18-05-2023/247027847 от 18.05.2023 г. до 17.05.2024 г. | В собственности, счет-фактура № 8367 от 22.05.2023 г. | г. Ульяновск, ул. Отрадная, д. 83А, помещение 16 |

Руководитель

Испытательной лаборатории                               ___________________________________________                Артемьев С. В.

(подпись)